## Skaitītājs 2
Kontroles tāme ūdens patēriņa skaitītāja mezgla montāžai (tipveida mezgls)
Objekta adrese: | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | Eur
Pasūtītājs : SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"
Tāme sastādīta tirgus cenās, tāmei ir informatīvs raksturs. | [9 empty] | Tāme sastādīta 2014. gada
N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienību izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ūdens patēriņa skaitītāja mezgla montāža
1 | Ūdens padeves pārtaukšana, tērauda caurules posma un vecā ievada ventiļa demontāža | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (griezējdisks metālam, vai zobenzāģa asmens) | kpl. | 1 | [7 empty] | 0
2 | Ūdens patēriņa skaitītāja mezgla montāža un savienošana ar esošo ūdensvada sistēmu | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pāreja ā-ā 1/2'' GF | gb. | 4 | [7 empty] | 0
| Lodveida ventilis i-i 1/2'' 40bar GF | gb. | 2 | [7 empty] | 0
| Dubļu ķērājs i-i 1/2'' (plombējams) Rastelli | gb. | 1 | [7 empty] | 0
| Vītnes pagarinājums i-ā 1/2''-50mm GF | gb. | 1 | [7 empty] | 0
| Ūd. mērītājs B-Meter 1/2'' 1,5m³/h110mm 30°C/dzīv/ ar saskrūvēm | gb. | 1 | [7 empty] | 0
| Uzmava - vītne ā. 1/2''x21.3 (QA) GEBO | gb. | 1 | [7 empty] | 0
| PP-R Līkums Ø20 i-i 90° Pipelife | gb. | 2 | [7 empty] | 0
| PP-R Līkums Ø20-1/2'' i-ā 90° Pipelife | gb. | 1 | [7 empty] | 0
| Līkums i-i 1/2'' GF | gb. | 3 | [7 empty] | 0
| PPR caurule Ø20 x 2,8mm PN16 (4m/gab) Pipelife | m | 1.5 | [7 empty] | 0
| Lok. Pievads i-ā 60 cm | gb. | 1 | [7 empty] | 0
| Palīgmateriāli (vītņu blīvējamie materiāli) | kpl. | 1 | [7 empty] | 0
| kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā uz visu iepirkuma apjomu (262 ūdenskaitītāju uzstādīšana) | kpl. | 262 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Neparedzētie izdevumi |  | 0% | [9 empty] | 0
| Virs izdevumi t.sk. darba aizsardzība |  | 0% | [9 empty] | 0
| Transporta izdevumi no materiāliem |  | 0% | [9 empty] | 0
| Peļņa |  | 0% | [9 empty] | 0
| Darba devēja sociālais nodoklis: |  | 23.59% | [9 empty] | 0
| Kopa bez PVN: | [11 empty] | 0
| PVN: |  | 21% | [9 empty] | 0
| Kopā pavisam: | [11 empty] | 0
| Sastādīja : ____________________ / / |  |  |  |  | Pieņēma: ____________________ / /